# Mise en œuvre d’un capteur numérique, analogique et affichage sur un écran LCD

Pour communiquer avec un écran LCD, l’Arduino utilise une liaison série appelée le bus I2C (Inter Integrated Circuit Bus).

Recherchez les informations suivantes :

- Historique du bus

- Type de communication

- Caractéristiques

- Principe de fonctionnement

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 1) Prise en main rapide de l’écran LCD :

Pour limiter le nombre de sorties utilisées, nous allons utiliser un écran LCD associé à une interface I2C.

La programmation de cet écran sera facilitée par l’usage de la bibliothèque LiquidCrystal_I2C et les exemples associés dans l’IDE Arduino installé sur votre ordinateur :

Si la librairie LiquidCrystal_I2C n’apparait pas dans la liste, il vous faut l’installer. Suivez la procédure suivante :

Ouvrez le gestionnaire de librairies :

Saissez LiquidCrystal_I2C dans la zone de recherche :

Installez la librairie en cliquant sur le bouton « INSTALL » de la librairie.

Comme le montre l’exemple pour utiliser ces bibliothèques il faut commencer par les incorporer dans notre programme en mettant au tout début de notre programme (avant le setup) :

#include <Wire.h> 				// ajoute la bibliothèque pilotant le bus I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>		// ajoute la bibliothèque pilotant l’écran LCD I2C

## a) Branchement et test :

Après avoir alimenté l’écran en 5 V, relier la borne SDA sur la borne Analog In A4 et la borne SCL sur la borne Analog In A5.

Sur l’Arduino Uno la borne A4 correspond à SDA et A5 à SCL.

Ouvrez l’exemple LiquidCristal_I2C HelloWorld et tester votre écran 2 lignes, 16 colonnes.

Quelques fonctions utiles dans cette bibliothèque :

lcd.noBacklight();    // Pas de rétro éclairage

lcd.backlight();	// Allume le rétroéclairage

lcd.clear();		// efface l’écran

lcd.home();	           // Place le curseur à Colonne 0 , Ligne 0

lcd.setCursor(colonne, ligne) ;

lcd.print(" Arduino !");

lcd.write(3);	// affiche le caractère correspondant au code 3 (le code ASCII  n’est pas respecté)

lcd.noDisplay();  // Eteint l’afficheur

lcd.display()	     // allume l’afficheur

## 2) Etude de la trame I2C (SDA)

Relevez le signal datas SDA (PIN A4 de l’Arduino) du bus I2C sur la voie A de l’oscilloscope et le signal de l’horloge SCL (PIN A5 de l’Arduino).

## a) Décodage de la trame SDA

- Sur le chronogramme identifiez le bit de start.

- Donnez l’adresse du master :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Donnez l’adresse du slave :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Donnez la valeur envoyée à l’écran LCD :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## b) Exercice :

Repérer à l’aide du programme exemple CustomChars le code du caractère spécial °

Déclarer la variable T	 : float T = 23.2 ;

Modifier le programme exemple pour qu’il affiche sur 2 lignes la température T:

*  Température *

T = 23.2°C

Ecrire le programme modifié :

## 3) Mise en œuvre d’un capteur de température LM35

Attention !!! Le LM35 n'aime pas du tout être monté à l'envers (il part en fumée). La patte +Vs est à connecter à la borne 5V de la carte (au niveau de POWER). La patte GND est à connecter à la borne GND de la carte (au niveau de POWER). La patte Vout est à connecter à une entrée analogique 3.

Trouver sur internet la datasheet constructeur du LM35.

## a) Calculs préliminaires

- Quel est le type du capteur ? Analogique ou numérique. Justifiez votre réponse.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- D’après les données « constructeur », calculer la tension délivrée par ce capteur à 25 °C.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quelle précision peut-on attendre à cette température ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Rappel : le CAN de l’arduino est de 10 bits, sa tension de référence est de 5 V. Que vaut le quantum de l’Arduino ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- La résolution du CAN de l’Arduino est de 1 LSB. Cela représente quelle résolution en °C ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- La précision du CAN de l’Arduino est de  1,5 LSB. Cela représente quelle précision en °C ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quelle est alors la précision que l’on peut attendre de l’association LM35 – Arduino ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour améliorer cette précision on va utiliser la fonction :

analogReference(INTERNAL)   INTERNAL: an built-in reference, equal to 1.1 volts

- Calculer pour un VREF = 1,1 V, le nouveau quantum de l’Arduino.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cela représente quelle précision en °C ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quelle est alors la nouvelle précision que l’on peut attendre de l’association LM35 – Arduino ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## b) Réalisation du programme

- Proposez un algorithme affichant la température sur votre écran LCD avec un taux de rafraichissement de 1 seconde.

- Proposez un montage qui réaliser une alarme qui se déclenche si la température dépasse 30°C, à l’aide d’un transducteur piézoélectrique.

## 4) Mise en œuvre d’un capteur de température et d’humidité DHT11

Le capteur DHT11 mesure la température et l’humidité ambiantes.

Dans cette partie, nous commencerons par étudier la datasheet afin de répondre aux questions suivantes.

## a) Calculs préliminaires

- Le capteur est-il un capteur numérique ou analogique ? Justifiez votre réponse :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quelles sont les caractéristiques techniques du capteur DHT11 ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quel est le principe de mesure de la température du DHT11 ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quel est le principe de mesure de l’humidité du DHT11 ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- D’après les données « constructeur », quel est le schéma de définition de la trame datas du DHT11 ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quelle est la précision que l’on peut attendre du DHT11 ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Elaborez un protocole de test pour évaluer la précision du DHT11 :

## b) Montage DHT11 / Arduino / LCD

Réaliser le montage suivant :

Dans l’interface de programmation Arduino, recopiez le programme suivant :

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

#include "DHT.h"

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27,16,2);

DHT dht(2, DHT11);

void setup() {

LCD.init();

LCD.backlight();

dht.begin();

}

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

LCD.setCursor(0,0);

LCD.print("Humidity: ");

LCD.print(h);

LCD.setCursor(0,1);

LCD.print("Temperature: ");

LCD.print(t);

delay(1000);

LCD.clear();

}

Le programme affiche la température sur l’écran LCD avec un taux de rafraichissement de 1 seconde. Relevez le signal datas (SDA) sur la voie A de l’oscilloscope.

Relevez le signal datas de la pin data du capteur DHT11.

- Donnez la valeur binaire et décimale de la température transmise à l’écran :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Donnez la valeur binaire et décimale de la température transmise à l’Arduino :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 5) Mise en œuvre d’un capteur de luminosité

Lisez la datasheet du capteur de luminosité (https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/

https://www.elektor.fr/seeed-studio-grove-light-sensor-v1-2 ).

Ce capteur sert à mesurer le niveau de luminosité ambiant.

## a) Etude du capteur

- Le capteur est-il un capteur numérique ou analogique ? Justifiez votre réponse :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Donnez les caractéristiques du capteur :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Donnez le principe de fonctionnement du capteur :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Décrivez les composants du capteur :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Donnez les caractéristiques de chaque composant :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## b) Montage capteur luminosité / Arduino / Led

Matériel :

- Capteur de luminosité

- Arduino UNO

- Resistance de 220 Ohm

- Led

- Regarder la vidéo Light sensor Grove module.mp4. Recopier le code en langage C de la vidéo sur l’IDE Arduino.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Expliquez le fonctionnement du programme.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quelle est la valeur de seuil de luminosité afin d’allumer la LED ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Téléversez le programme dans l’Arduino à l’aide du câble USB connecté à votre ordinateur.

- Lancer le moniteur série afin de visualiser les valeurs de luminosité.

- Faites varier la luminosité manuellement et effectuez 10 mesures en sortie du capteur.

| Mesures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer la courbe relative aux tensions en abscisses et aux quantums en ordonnées :

- Concluez sur le fonctionnement du montage.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________